## 归类1
1101UPS主机配置表 | 1102UPS电池配置表 | 1104发电机系统配置表 | 1105机房精密空调配置表 | 1106新风系统配置表 | 1103配电系统配置表
名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 名称
序列号 | 序列号 | 序列号 | 序列号 | 序列号
地点 | 地点 | 地点 | 地点 |  | 地点
制造商 | 制造商 | 制造商 | 制造商
固定资产编码 |  |  | 固定资产编码
类型 |  | 类型
额定容量 | 电池组数 | 额定容量 | 功率/KW | 型号 | 断路器配置信息
主电源开关容量 | 块数 | 额定电流 | 空调电路冗余程度 | 风量 | 管线规格
旁路电源开关容量 | 电池容量 | 额定电压 | 制冷量/KW | 静压 | 柜体规格
输出参数 | 启用日期 | 维保信息 | 风量/CMH | 维保信息
UPS冗余程度 | 每块电池电压 |  | 加湿量/KG
UPS的功率容量 | 工作温度 |  | 加热量/KW
维保信息 |  |  | 送风方式
风机驱动方式
温度设置
湿度设置
轮询方式
维保信息
维保日期

## 归类2
3101小型机设备基本信息表 | 3102小型机分区信息表 | 3103小型机分区操作系统用户信息表 | 3104小型机资源使用情况表 | 3105小型机备份信息表 | 3106X86服务器基本信息表 | 3107X86操作系统用户信息表 | 3108虚拟机配置信息表 | 3109虚拟化资源池配置信息表 | 视频会议
配置项编号 | 配置项编号 | 配置项编号 | 配置项编号 | 配置项编号 | 配置项编号 | 配置项编号 | 配置项编号 | 配置项编号 | 配置项编号
小型机名称 | 所属小型机名称 | 用户所属小型机分区名称 | 小型机名称 | 小型机名称 | 服务器名称 | 用户所属服务器的名称 | 虚拟机名称 | 资源池名称 | 名称
序列号 |  |  |  |  | 序列号 |  |  |  | 序列号
机柜位置 | CPU | 用户名 | 最大分区数 | 分区名称 | 硬盘 | 用户名 | 操作系统 | 机器数量 | 建筑物
控制台地址 | 内存 | 用户描述 | 已创建分区数 | 备份方式 | 操作系统 | 用户描述 | 业务系统 | 虚拟化产品 | 楼层
CPU | 磁盘空间 | 责任人 | 已分配CPU | 备份策略 | 机房编号 | 责任人 | IP地址 | HA | 机房
内存 | 存储空间 |  | 已分配内存 | 备份内容 | 机柜位置 |  | 配置项编号 | 存储空间 | 机柜位置
硬盘 | 业务系统 |  | 未分配CPU | 备份日期 | 起始U位 |  | 硬盘 |  | 所在U位
分区数量 | 分区类型 |  | 未分配内存 | 介质编号 | 结束U位 |  | 资源池 |  | 制造商
网卡数量 | 网卡数量 |  |  |  | 虚拟化资源池 |  | CPU |  | 保修时间（出厂）
HBA卡数量 | HBA卡数量 |  |  |  | 业务系统 |  | 内存 |  | *数量
维保信息 | 分区名称 |  |  |  | IP地址 |  |  |  | 备注
安装日期 | 操作系统版本 |  |  |  | 网卡数量 |  |  |  | 设备类型
机房编号 | IP地址 |  |  |  | HBA卡数量 |  |  |  | 地点
制造商 | HA信息 |  |  |  | 存储空间
型号 |  |  |  |  | 维保信息
安装日期
品牌型号
CPU
内存

## 归类3
3110磁盘阵列基本信息表 | 3111NAS设备基本信息表 | 3112SAN交换机基本信息表 | 3113磁带库基本信息表
配置项编号 | 配置项编号 | 配置项编号 | 配置项编号
磁盘阵列名称 | NAS名称 | SAN交换机名称 | 磁带库名称
序列号 | 序列号 | 序列号 | 序列号
品牌类型 | 品牌类型 | 品牌类型 | 品牌类型
管理地址 | 管理地址 | 管理地址 | 管理地址
机房编号 | 机房编号 | 机房编号 | 机房编号
机柜位置 | 机柜位置 | 机柜位置 | 机柜位置
维保信息 | 维保信息 | 维保信息 | 维保信息
安装日期 | 安装日期 | 安装日期 | 安装日期
已分配容量 | 服务地址 | 端口数量 | 可装载磁带型号数量
硬盘数量 | 容量 | 速率
LUN组详细资料 |  | 存储信息
容量
硬盘类型、转速

## 独立建表
1107消防系统配置表 | 1108机房监控与安全防范系统配置表 | 1109场地环境配置信息表
主机型号 | 名称 | 机房信息
烟感探测器信息 | 制造商 | 分区
温感探测器信息 | 漏水监测范围 | 机柜布放信息
告警设备信息 | 采样频率 | 设备布放信息
制造商 | 温度检测范围 | 机房综合布线信息
灭火装置信息 | 湿度检测范围 | 机房综合管线信息
维保信息 | 视频监控摄像机信息 | 机房消防分区信息
| 维保信息 | 机房安防监控信息